Zastosowanie skanującej sondy Kelvina w inżynierii biomedycznej

Streszczenie:

Skanująca sonda Kelvina jest to bezkontaktowe i nieniszczące pojemnościowe urządzenie pomiarowe. Służy ono do pomiaru różnicy potencjałów między przewodzącą próbką a wibrującą końcówką sondy. W przypadku niemetali sondę wykorzystuje się do pomiaru potencjału powierzchniowego.

W prezentacji zostanie omówiony mechanizm działania urządzenia ze skanującą sondą Kelvina oraz przedstawiony przykład zastosowania do badań powłok przeznaczonych na stenty kardiologiczne.

Serdecznie zapraszam,

Agnieszka Ulatowska-Jarża